Перечень вопросов при проведении обследований теплоисточников по подготовке к отопительному сезону 2024/2025г.

- наличие приказа о назначении лиц, ответственных за организацию и обеспечение промышленной безопасности котельной;

- проведение проверки знаний ответственным лицам и членам комиссии по проверке знаний;

- наличие технической документации на оборудование котельной;

- наличие инструкции по эксплуатации для персонала котельной (кроме котельных без постоянного присутствия персонала), тепловой схемы;

- регистрация котельной, являющейся опасным производственным объектом, в государственном реестре ОПО

- готовность теплоисточника к несению заданной тепловой нагрузки;

- наличия технически исправного котла, питательных, сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов и другого оборудования котельной, необходимого для теплоснабжения потребителей;

- наличия технически исправного резервного оборудования (питательных, сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов) и котлов - для теплоисточников отапливающих жилищный фонд, объекты социального и культурно-бытового назначения;

- выполнение плановых ремонтов в межотопительный период основного и вспомогательного оборудования котельной (согласно графику ППР), в том числе (при наличии) оборудования систем газоснабжения и газораспределения, в необходимых объемах;

- наличия работоспособных топливных систем и хозяйств, обеспечивающих работу котельной;

- обеспечения безопасного водного режима работы котлов в соответствии с требованиями Правил и инструкций;

- наличие и исправное состояние газопроводов и газового оборудования котельных;

- наличие и исправное действие защит и средств автоматики котлов, систем контроля концентрации горючих газов в воздухе и контроля концентрации окиси углерода в воздухе (для помещений котельных с газоиспользующим оборудованием с постоянным присутствием персонала), выполнение регламентных работ по поддержанию их в исправном состоянии;

- проведения в установленные сроки наладки систем автоматики безопасности и регулирования котлов, водоподготовительной установки котельной, режимно-наладочных испытаний котлов,  (при невозможности проведения режимно-наладочных испытаний котлов в межотопительный период – наличие заключенных договоров со специализированной наладочной организацией);

- проведения в установленные сроки технического освидетельствования  и  технического диагностирования котлов;

- выполнения мероприятий по установке устройств контроля герметичности запорной арматуры горелок газифицированных котлов или наличие мероприятий о переносе сроков установки устройств контроля герметичности;

- проведение очистки внутренних поверхностей нагрева котлов от отложений накипи и шлама (при необходимости), наружных поверхностей – от золы и шлака, исправное техническое состояние газоходов;

- наличие исправного рабочего и аварийного освещения;

- наличие исправных систем автоматики безопасности, сигнализации и регулирования работы котлов;

- наличие предохранительной, запорной и запорно-регулирующей арматуры в соответствии с проектом;

- наличие технологических инструкций по эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования котельной;

- наличие плана действий персонала при возникновении аварийной ситуации в котельной;

- наличие тем, планов проведения противоаварийных тренировок, документальное подтверждение

- работоспособность мазутного хозяйства, обеспечивающего работу котельной на резервном виде топлива;

- укомплектованность штатной численности работников котельной в соответствие с проектным решением.